30

апреля

2020

год

№35

(679)

издается  с  01  января 2007 года

на основании Решения № 87 Совета народных депутатов

городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района

Воронежской области от 25 декабря 2006 года

______________________________________________________________________________

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| « | 30 | » | апреля | 2020 г. | № | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Вынести на публичные слушания проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на период с 2021 г. до 2029 г.

2.Публичные слушания провести с 08.05.2020 г. по 22.05.2020 г.

3.Собрание участников публичных слушаний назначить на 22.05.2020 г., в 15.00 в малом конференц-зале здания администрации по адресу: Воронежская область, Лискинский район, г.Лиски, пр.Ленина, 32 (5 этаж).

4. На период проведения публичных слушаний открыть экспозицию по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: Воронежская область, Лискинский район, г.Лиски, пр.Ленина, 32, каб. 104 (4-69-49), на сайте администрации городского поселения город Лиски в сети «Интернет», в разделе «Публичные слушания».

5.Утвердить извещение о проведении публичных слушаний:

«Извещение о проведении публичных слушаний.

1. На публичные слушания, проводимые в срок с 08.05.2020 г. по 22.05.2020 г., выносится проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на период с 2021 г. до 2029 г. 2. На период проведения публичных слушаний открывается экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным материалам к нему, по адресу: Воронежская область, Лискинский район, г.Лиски, пр.Ленина, 32, каб. 104 (4-69-49), на сайте администрации городского поселения город Лиски в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Публичные слушания».

3. Экспозиция открыта с  08.05.2020 г. по 21.05.2020 г. (кроме выходных и праздничных дней).

4. Время работы экспозиции: с 14.00 до 16.00.

5. Во время работы экспозиции представителями Администрации и (или) разработчика проекта осуществляется консультирование посетителей экспозиции по теме публичных слушаний.

6. Время осуществления консультирования: с 08.05.2020 г. по 21.05.2020 г. с 14.00 до 16.00. (кроме выходных и праздничных дней).

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной или электронной форме в ходе проведения публичных слушаний или собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме или электронной форме в адрес Администрации городского поселения город Лиски;

8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информация о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации города Лиски в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Собрание участников публичных слушаний состоится 22.05.2020 г. в 15.00 по адресу: Воронежская область, Лискинский район, г.Лиски, пр.Ленина, 32, 5 этаж, малый конференц-зал.

10. Время начала регистрации участников: 14.30.»

6.Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

| - | Чирков Виктор Николаевич | - | председатель комиссии, заместитель главы городского поселения город Лиски; |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Севастьянов Анатолий Анатольевич | - | заместитель председателя комиссии, директор МБУ «Коммунальное хозяйство»; |
| - | Суворова Наталья Ивановна | - | секретарь комиссии, консультант администрации городского управления город Лиски; |
| - | Колесник Руслан Иванович | - | член комиссии, генеральный директор ООО «Тепловик»; |
| - | Устименко Ольга Станиславовна | - | член комиссии, юрисконсульт администрации; |
| - | Иванкин Иван Вячеславович | - | член комиссии, начальник отдела по строительству и архитектуре; |
| - | Устименко Александр Анатольевич | - | член комиссии, главный инженер МБУ «Коммунальное хозяйство». |

7. Опубликовать настоящее постановление и Оповещение о проведении публичных слушаний в газете «Официальный вестник города Лиски» и на официальном сайте городского поселения город Лиски в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения город Лиски

Лискинского муниципального района

Воронежской области                                                                                             Э.В. Корышев

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| « | 30 | » | апреля | 2020 г. | № | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| О вынесении проекта изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г. на публичные слушания |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст.75 Устава городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области, Решением Совета народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области  от 10 марта 2006 года № 49 « Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском поселении город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области», Совет народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Вынести на публичные слушания проект изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г. (приложение 1).

2.Провести публичные слушания по проекту изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г.  в период с 11.05.2020 г. по 11.06.2020 г.

3.Собрание участников публичных слушаний назначить на 11.06.2020 г. в 10.00. в конференц-зале здания администрации, расположенном по адресу: г.Лиски, проспект Ленина, 32 (5 этаж, новое здание)

4.Утвердить следующий Порядок информирования населения о публичных слушаниях:

-опубликование материалов публичных слушаний в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации городского поселения город Лиски в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Публичные слушания».

-предварительное ознакомление с материалами публичных слушаний.

5.Утвердить следующий порядок учета предложений по проекту изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г.:

«ПОРЯДОК

учета предложений по проекту изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г.  и участия граждан в его обсуждении

1) Предложения по проекту изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г. (далее-проект) могут быть направлены жителями городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области (далее- городского поселения город Лиски), достигшими возраста 18 лет, общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности, органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

2) Предложения принимаются до 10.06.2020 г., начиная со дня опубликования  проекта в газете «Официальный вестник города Лиски» и на официальном сайте администрации городского поселения город Лиски www.adminliski.ru.

3) Предложения по проекту направляются в письменной форме по почте (397900, Воронежская область, г.Лиски, пр.Ленина, 32 каб.310 или по электронной почте (snd.gp.liski@govvrn.ru).

4) Предложения по проекту, внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Положением, не принимаются к рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему.

5) Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (далее- оргкомитет).

6) По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает рекомендации о внесении соответствующих изменений и дополнений в проект, либо об отклонении предложения.

7) Оргкомитет представляет в Совет народных депутатов городского поселения город Лиски поступившие предложения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, проект изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г., доработанный по результатам рассмотрения предложений, для организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта.

8) Жители городского поселения город Лиски, представители общественных объединений, организаций независимо от форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления и иные заинтересованные лица, в том числе направившие предложения по проекту  вправе участвовать в обсуждении проекта на публичных слушаниях.»

5.Опубликовать данное постановление и проект изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г. в газете «Официальный вестник города Лиски» и на официальном сайте администрации городского поселения город Лиски www.adminliski.ru.

6.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

| - | Чирков Виктор Николаевич | - | заместитель главы администрации городского поселения город Лиски; |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Литашин Василий Иванович | - | депутат Совета народных депутатов городского поселения город Лиски, председатель комиссии по коммунальному хозяйству, транспорту, сфере обслуживания, охране окружающей среды; |
| - | Севастьянов Анатолий Анатольевич | - | Директор МБУ «Коммунальное хозяйство»; |
| - | Устименко Ольга Станиславовна | - | Юрисконсульт администрации городского поселении город Лиски; |
| - | Суворова Наталья Ивановна | - | консультант администрации городского поселения город Лиски; |

7.Порядок подготовки публичных слушаний определяется в соответствии с Решением Совета народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области  от 10 марта 2006 года № 49 « Об утверждении публичных слушаний в городском поселении город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области».  8.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

| Глава городского поселения город Лиски | Э.В.Корышев |
| --- | --- |

Приложение 1

Изменения

в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г.

- Пункт таблицы Объёмы финансирования паспорта программы изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования | Общая ожидаемая стоимость реализации Программы составит 2428,012 млн. руб. в том числе: - водоснабжение – 162,622 млн. руб. - водоотведение – 235,37 млн. руб. - теплоснабжение – 1937,0 млн. руб. - электроснабжение – 93,02 млн. руб. |
| --- | --- |

- Раздел 1 абзацы 3,4 изложить в новой редакции:

«Промышленность г. Лиски представлена следующими крупными и средними предприятиями: ЗАО «Лискимонтажконструкция», АО «Лискисахар», ООО «Гормолзавод «Лискинский», ООО «ЛИСКоБройлер», ОАО «МЭЗ» Лискинский, Лискинский завод «Спецжелезобетон» - филиал АО «БэтЭлТранс», Лискинский песчаный карьер СМТ «Стройиндустрия» ОАО «РЖДстрой», ЗАО «Лискигазосиликат», ООО «ТрауНутришен Воронеж», МУП «Водоканал», Сервисное локомотивное депо ф-л «Южный ООО ТМХ-Сервис», ООО «Тепловик».

В городе Лиски эксплуатируется многоквартирные дома общей площадью 1320 тыс. кв. м. (405 дом). Доля многоквартирных домов, в которых собственники  помещений выбрали непосредственное управление помещений в многоквартирном  доме, составила – 1%,  управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) – 11%, управление управляющей организацией – 88%.»

- Раздел 2 преамбулу изложить в новой редакции:

«В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории городского поселения – город Лиски, входят следующие предприятия:

- МУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод);

- ООО «Тепловик» (производство и отпуск тепловой энергии);

- МУП «Лискинская городская электрическая сеть»;

- ГУП ВО «ОБЛКОММУНСЕРВИС» (обращение с твердыми коммунальными отходами);

- ОАО «Российские железные дороги» (производство и отпуск тепловой энергии, транспортировка стоков, водоснабжения).»

- Раздел 2 Таблица 1 изложить в новой редакции:

Таблица №1

Показатели систем коммунальной инфраструктуры г. Лиски

по состоянию на 01.01.2019 г.

| 3. | Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 310,64 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | котельные ООО «Тепловик» | Гкал/час | 237,9 |
|  | остальные котельные | Гкал/час | 72,74 |
|  | Тепловые сети | км | 71,59 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | тепловые сетиООО «Тепловик» | км | 63,82 |

- Раздел 2.3 изложить в новой редакции:

- «2.3. Теплоснабжение

Исторически городское поселение город Лиски разделен на две части (Западный и Восточный районы) полосой отвода железной дороги.

Потребителями Западного района являются преимущественно объекты ЖКХ и соцкультбыта, обеспечиваемые тепловой энергией в основном ООО «Тепловик» (котельная ТЭЦ) и несколькими мелкими котельными.

Основным поставщиком тепловой энергии, имеющим протяженную тепловую сеть, в Восточном районе является котельные ООО «Тепловик»: котельная «Восточная» по ул. Воронежская, 15; котельная по ул. 40 лет Октября, 44а. Также в Восточном районе размещается большое количество промышленных предприятий, имеющих свои источники тепловой энергии и осуществляющих теплоснабжение потребителей, в основном группы близлежащих жилых домов.

Для обеспечения услуги ООО «Тепловик»использует 4 котла ПТВМ-30МГ 1980 года ввода в эксплуатацию, 1 котел ДКВР 20-13 (2002 г.), 1 котел ДКВР 20-13 (1980 г.), 1 котел ДЕ 14-25 (2002г.), 3 котла ТС-35у (1958-60 гг.), 2 котла РСА 1100 (2008 г.), 1 котёл РСА 1300 (2008 г.). Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, составляет 283 тыс. Гкал, (34% от общей потребности в тепловом балансе г. Лиски).

На территории городского поселения услуги теплоснабжения оказывают также ОАО МЭЗ "Лискинский", ЗАО «Лискимонтажконструкция» и другие предприятия, осуществляющие выработку тепловой энергии в основном для собственных нужд. Так на балансе ОАО «Лискисахар» находятся 3 котла ОГО-50 1968 года и 1котел ГМ-50 (1978г.), осуществляющие выработку тепловой энергии для собственных нужд предприятий.

В качестве топлива используется в основном природный газ, на крупных котельных и ТЭЦ — резервное топливо — мазут, а на ОАО МЭЗ «Лискинский» - лузга.

Фактически отпуск тепла для жилого фонда и объектов соцкультбыта действующими источниками составляет 99,311 Гкал/час / 115,174 Мвт.

Потребности в тепле жилого фонда и объектов соцкультбыта полностью обеспечиваются теплом, кроме того имеется возможность подключения дополнительно к существующим источникам тепла части проектируемого жилого фонда.

Основное оборудование — тип установленных котлов, установленная мощность, количество, процент износа ТЭЦ и котельных — согласно анкетным данным сведены в таблицу № 4.

Таблица № 4

Существующие источники тепла

| Наименование и адрес | Тип и количество котлов | Установ-леннаямо-щность МВт Гкал/час | Отпуск тепла на жилой фонд и объекты соцкульт- быта МВт Гкал/час | Отпуск тепла на промышленные предприятия МВт Гкал/час | Теплоноситель | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ООО«Тепловик» (ТЭЦ)ул. Индустриальная, 2 | ТС-35у - 3 шт. ПТВМ-30М - 2шт. | 150,57 129,80 | 48,43 41,75 | 18,8 16,21 | пар — на технологические нужды, вода, Т=150-700С | 87 |
| 2. ООО«Тепловик» Котельная «Восточная» ул. Воронежская, 15а | ДЕ-25/14 -1шт. ДИВР-20/13 - 2 шт. ПТВМ-30М - 1 шт. КВ-ГМ-30-150 - 1шт. | 118,32 102,00 | 31,44 27,10 | 6,87 5,92 | пар — на технологические нужды, вода Т=150-700С | 80 |
| 3. ООО«Тепловик» Котельная на ул. 40 лет Октября, 44а | РСА 1100-2шт. РСА 1300-1шт. | 4,06 3,50 | 0,97 0,84 | - |  | 50 |
| 4. ООО «Тепловик» Котельная «Родон» ул. Советская, 104 | КСВа-1г - 3 шт. | 3,02 2,60 | 1,13 0,97 | - | пар — на технологические нужды вода, Т=150-700С | 75 |
| 5. Котельная ЗАО«Лискимонтажконструкция» ул. Монтажников, 1 | ДЕ-10-14ГМ - 4 шт. | 12,992 11,2 | 12,61 10,87 |  | пар — на технологические нужды, вода, Т=150-700С | 33,02 |
| 6.Котельная«МОРФ» (воинская часть) ул. Красных Зорь, 7 |  | 4,98 4,30 | 4,80 4,15 |  |  | 60 |
| 7. Котельнаяул. Садовая, 44 | КЧМ-5 - 2 шт. | 0,199 0,172 | 0,194 0,167 |  |  | 28 |
| 9. ООО «Контакт» Котельнаяул. Энтузиастов, 11/2 | Polykraft Ultratherm-1200 – 2 шт. | 2,400 2,064 | 2,400 2,064 | - | Вода, Т=95-700С | 10 |
| 10. ОАО МЭЗ «Лискинский» Котельная ул. 40 лет Октября, 62 | ДЕ-25/14 -2шт. «Гипросахар» - 2 шт. | 63,97 55,00 | 13,20 11,40 | 50,77 43,60 | Вода, Т=95-700С |  |
| Всего: |  | 360,511 310,636 | 115,174 99,311 |  |  |  |

Обеспечение теплом усадебной застройки осуществляется местными теплогенераторами, работающими на природном газе, частично присутствует печное отопление.

Следует учесть тот факт, что на ТЭЦ, крупных и мелких котельных основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, так как эксплуатируется с 70-х годов ХХ века, а в мелких котельных установлены котлы, имеющие КПД — 70-80%.

Из этого следует, что в настоящее время необходимо выполнить реконструкцию и переоборудование основного оборудования на более энергоемкое и экономичное с КПД более 90%.

Транспортировка тепла от централизованных источников производится по магистральным и распределительным сетям, в основном раздельно.

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С, для промышленных предприятий — пар среднего и низкого давления.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных ТЭЦ и котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Регулирование отпуска тепла — качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику температур.

Магистральные и распределительные сети от котельных ТЭЦ, «Восточная», «Радон» и котельной по ул. 40 лет Октября обслуживает ООО «Тепловик».

Тепловые сети от котельной по ул. Монтажников, 1 находятся в ведении предприятия ЗАО «Лискимонтажконструкция».

Протяженность тепловых сетей котельных ООО «Тепловик»: ТЭЦ, «Восточная», «Радон» и по ул. 40 лет Октября 44а– 63,82 км (в однотрубном исчислении), общая протяженность тепловых сетей от всех источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2009 года — 71,59 км.

Трубопроводы тепловых сетей проложены в непроходных каналах из сборных элементов. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Структура потребления тепловой энергии в городе Лиски сложилась следующим образом: население – 43,0%, бюджетные организации – 3,8%, хозяйствующие субъекты - 53,2%.»

- Раздел 2.6 изложить в новой редакции:

- «2.6. Обращение с твердыми коммунальными отходами

Основными источниками образования твердых коммунальных отходов на территории г. Лиски являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения культурно-бытового обслуживания;

- общественные здания;

- промышленные предприятия (твердые коммунальные отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).

Количество образующихся ТКО, их распределение по территории, годовая и сезонная динамика диктуют стратегию управления как в части выбора способов утилизации, транспортировки и захоронения отходов, так и в части возможной кооперации усилий на межрайонном уровне.

Объёмы твердых отходов от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.

Вопрос организации сбора и транспортировки ТКО на территории городского поселения – город Лиски находится в ведении муниципального образования согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления твердых коммунальных отходов включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях и предприятиях;

- транспортирование ТКО для захоронения без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

- захоронение ТКО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.

Сбор, транспортировка и захоронение отходов в г. Лиски осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Расчет объемов образования ТКО для различных групп потребителей производится на основании установленной нормы накопления для населения и заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

Норма накопления отходов в г. Лиски Воронежской области составляет:

- для населения, проживающего в частном секторе – 1,7046 м3в год на человека;

- для населения, проживающего в многоквартирных домах – 1,7046 м3в год на человека.

Объёмы образования ТКО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения г. Лиски и его потребностей в жизнеобеспечении.

С 01.01.2020 года по 31.12.2020 года деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов на территории города Лиски осуществляется региональным оператором – ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Региональный оператор  ГУП ВО «Облкоммунсервис» заключил договор на услуги по сбору, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов на территории города Лиски с оператором по обращению с отходами ООО «МУП по уборке города»

Полигон является единственным полигоном в г. Лиски, предназначенным для захоронения ТКО и строительного мусора с обеспечением быстрой изоляции от внешней среды, путем укрытия каждого слоя отходов грунтом. Полигон находится на балансе ООО «МУП по уборке города».

ООО «МУП по уборке города»,в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, имеет земельный участок площадью 19,4 га, предоставленный под полигон по приему строительного мусора и твердых коммунальных отходов. Полигон  предназначен для захоронения отходов с обеспечением изоляции от внешней среды путем укрытия каждого слоя отходов грунтом.

ООО «МУП по уборке города» имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (серия 036 № 00382 от 14.08.2017 г.).

На полигоне ООО «МУП по уборке города» осуществляет следующие технологические операции:

- доставка твёрдых коммунальных отходов;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у карты;

- укладка отходов слоями на карте;

- послойное уплотнение отходов;

- разработка на месте грунта для изоляции;

- транспортировка грунта к карте складирования отходов;

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- увлажнение отходов в пожароопасные периоды;

- засыпка растительным грунтом, озеленение;

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве отходов делается в «Журнале приема отходов».

Характеристики полигона представлены ниже в таблице № 13.

Таблица № 13

Основные характеристики полигона захоронения ТКО

| Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона | га |  | 19,4 |
| Площадь участка складирования отходов | га |  | 19 |
| Проектная мощность полигона | тыс. м3 |  | 2275,87 |
| Фактический объем накопленных отходов по состоянию на 01.01.2017г. в неуплотненном состоянии | тыс. м3 |  | 1076,3 |
| Коэффициент уплотнения отходов |  |  | 2 |
| Структура потребителей: |  |  |  |
| Население | % |  | 60 |
| Бюджетная сфера | % |  | 3 |
| Прочие потребители | % |  | 37 |
| Коэффициент заполняемости полигона по состоянию на 01.01.2017г. |  |  | 47,29 |
| Коэффициент защищенности полигона от пожаров |  |  | 0,3 |
| Уровень собираемости платежей | % |  | 99 |
| Список техники, применяемой на полигоне (техника собственная) |  |  |  |
| Бульдозер |  | шт. | 3 |

Полигон эксплуатируется с 28 декабря 2005 года. Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Продолжительность приема мусоровозов 24 часа.»

- Раздел 3.2 Таблица 15 изложить в новой редакции:

«Таблица № 15

Характеристика жилищного фонда городского поселения – город Лиски

| №№ | Показатели | Ед. изм. | 2016 г (факт) | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда (жилых помещений), в т.ч. | тыс. м² | 1632,4 | 1676,1 |
|  | муниципальный |  | 6,4 | 5,9 |
| 2. | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0,4 | 0,35 |
| 3. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м² | 0 | 0 |
| 4. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |
|  | до 30 % | тыс. м2 | 1122,1 | 1165,8 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 510,3 | 510,3 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 0 | 0 |
|  | свыше 70% | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5. | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | тыс. м2 | 1622,4 | 1671,1 |
| 5.2. | водопроводом централизованным | тыс. м2 | 1622,4 | 1671,1 |
| 5.3. | водопроводом | % | 99,5 | 99,7 |
| 5.4. | канализацией | тыс. м2 | 1622,4 | 1671,1 |
| 5.5. | канализацией централизованной | тыс. м2 | 1134,2 | 1166,7 |
| 5.6. | канализацией | % | 99,5 | 99,7 |
| 5.7. | отоплением | тыс. м2 | 1632,4 | 1676,1 |
| 5.8. | отоплением централизованным | тыс. м2 | 772,8 | 802,8 |
| 5.9. | отоплением | % | 100 | 100 |
| 5.9. | отоплением централизованным | % | 47,3 | 48,0 |
| 5.10. | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 1571,6 | 1623,8 |
| 5.11. | горячим водоснабжением централизованным | тыс. м2 | 749,3 | 781,8 |
| 5.12. | горячим водоснабжением | % | 96,3 | 97,0 |
|  | горячим водоснабжением централизованным |  | 46,0 | 47,0 |
| 6. | Обеспеченность жилфонда приборами учета |  |  |  |
| 6.1. | Общедомовыми |  |  |  |
| 6.1.1. | Электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.1.2. | Газоснабжение | % |  |  |
| 6.1.3. | Водоснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.1.4. | Теплоснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.2. | Индивидуальными (фактически) |  |  |  |
| 6.2.1. | Электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.2.2. | Газоснабжение | % |  |  |
| 6.2.3. | Водоснабжение | % | 92 | 97 |
| 6.2.4. | Теплоснабжение | % | 2 | 2 |

- Раздел 3.4 Таблица 19 пункт 6. изложить в новой редакции:

| 6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | тыс. м3 | 1076,3 | 1076,3 | 1082,3 | 1090,4 | 1114,9 | 1141,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Раздел 5 Таблица 21изложить в новой редакции:

«Таблица № 21

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры городского поселения города Лиски

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017- 2018 г.г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022- 2029 г.г. | ИТОГО |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство нового водозабора х. Никольский | 24,400 |  |  |  |  |  |  |  | 24,400 |
| 1.2 | Строительство станций очистки питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 92,680 | 92,680 |
| 1.3 | Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2,000 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 5,000 |
| 1.4 | Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) | 2,300 | 1,500 |  |  | 1,700 |  |  | 19,000 | 24,500 |
| 1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой трубопроводов на полиэтиленовые | 5,173 | 4,887 |  |  | 5,982 |  |  |  | 16,042 |
| 1.5.1 | Реконструкция в/сети ул. Г. Машина 110 мм (200м) | 0,289 |  |  |  |  |  |  |  | 0,289 |
| 1.5.2 | Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 1.5.3 | Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м | 0,940 |  |  |  |  |  |  |  | 0,940 |
| 1.5.4 | Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |
| 1.5.5 | Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |
| 1.5.6 | Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м | 1,160 |  |  |  |  |  |  |  | 1,160 |
| 1.5.7 | Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  | 2,881 |  |  |  |  |  |  | 2,881 |
| 1.5.8 | Реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  | 2,006 |  |  |  |  |  |  | 2,006 |
| 1.5.9 | Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) | 0,686 |  |  |  |  |  |  |  | 0,686 |
| 1.5.10 | Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м | 0,491 |  |  |  |  |  |  |  | 0,491 |
| 1.5.11 | Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |
| 1.5.12 | Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  |  |  |  | 5,982 |  |  |  | 5,982 |
|  | Итого Водоснабжение | 33,873 | 7,387 |  |  | 8,682 |  | 0,000 | 112,680 | 162,622 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 6,000 |  |  | 3,000 |  | 3,000 |  | 28,300 | 40,300 |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена | 1,100 |  |  | 1,100 |  | 1,100 |  | 14,400 | 17,700 |
| 2.3 | Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  |  |  | 93,070 |  |  |  |  | 93,070 |
| 2.4 | Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |
| 2.5 | Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |
| 2.6 | «ОСК»- установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. | 1,100 |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |
| 2.7 | Разработка проекта и модернизация уличной канализационной сети по ул.40 лет Победы с переулками в г. Лиски, 1,2 км (включая ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 |
| 2.8 | Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора ул. Коминтерна до ул. Советская в г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 7,000 |
| 2.9 | Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора от ГКНС до ОСК (18050м) г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 2.10 | Разработка проекта и дальнейшая реконструкция Очистных сооружений в г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | 54,000 | 54,000 |
| 2.11 | Разработка проекта и модернизация Главной канализационной станции ул. Проточная г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5,000 |
|  | Итого Водоотведение | 10,900 |  |  | 97,170 |  | 4,100 | 0,000 | 123,200 | 235,370 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проектирование реконструкции тепловых сетей с установкой 3-х БМК (мощностью 20,0 МВт каждая) в западной части города |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  | 50,000 |
| 3.1.2. | Строительство 3-х водогрейных котельных (мощность по 20,0 МВт каждая) в западной части города |  |  |  |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
| 3.1.3 | Проектирование БМК-12,0 МВт на ГВС Восточной части города |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 3.1.4 | Строительство БМК-12,0 МВт на ГВС Восточной части города |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  | 48,000 |
| 3.1.5 | Проектирование реконструкции тепловых сетей с установкой 2-х БМК (мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт) Восточной части города |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  | 28,000 |
| 3.1.6 | Строительство 2-х БМК Восточной части города (мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт) с реконструкцией тепловых сетей Восточной части города |  |  |  |  |  |  | 673,000 |  | 673,000 |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения | 0,000 | 78,000 |  |  | 0,000 |  | 723,000 | 1000,000 | 1801,000 |
| 3.2. | Ремонт и реконструкция тепловых сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км. | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |
| 3.2.2. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения | 20,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 | 80,000 | 130,000 |
|  | Итого ремонт и реконструкция тепловых сетей | 26,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 | 80,000 | 136,000 |
|  | Итого Теплоснабжение | 26,000 |  | 88,000 |  | 10,000 |  | 733,000 | 1080,000 | 1937,000 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты |  |  |  |  | 44,140 |  |  |  | 44,140 |
| 4.2. | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  | 4,900 |
| 4.3. | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б | 18,350 |  |  |  |  |  |  |  | 18,350 |
| 4.4. | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  | 4,090 |  |  |  |  |  |  | 4,090 |
| 4.5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  | 0,520 |
| 4.6. | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  | 17,030 |  |  |  |  |  |  | 17,030 |
| 4.7. | Реконструкция ТП №32 | 0,920 |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |
| 4.8. | Реконструкция ТП №44 | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  | 0.570 |
| 4.9. | Покупка автовышки | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |
|  | Итого Электроснабжение | 22,860 | 26,020 |  |  | 44,140 |  | 0,000 | 0,000 | 93,020 |
|  | Всего ПКР | 93,633 | 218,577 |  |  | 66,922 |  | 733,000 | 1315,880 | 2128,012 |

- Раздел 5.1 Таблица 22 изложить в новой редакции:

«Таблица № 22

Мероприятия в сфере водоснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017- 2018 г.г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022-2029 г.г. | ИТОГО |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство нового водозабора х. Никольский | 24,400 |  |  |  |  | 24,400 |
| 1.2 | Строительство станций очистки питьевой воды |  |  |  |  | 92,680 | 92,680 |
| 1.3 | Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 5,000 |
| 1.4 | Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) | 2,300 | 1,500 | 1,700 |  | 19,000 | 24,500 |
| 1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой трубопроводов на полиэтиленовые | 5,173 | 4,887 | 5,982 |  |  | 16,042 |
| 1.5.1 | Реконструкция в/сети ул. Г. Машина 110 мм (200м) | 0,289 |  |  |  |  | 0,289 |
| 1.5.2 | Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |
| 1.5.3 | Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м | 0,940 |  |  |  |  | 0,940 |
| 1.5.4 | Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м | 0,070 |  |  |  |  | 0,070 |
| 1.5.5 | Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м | 1,100 |  |  |  |  | 1,100 |
| 1.5.6 | Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м | 1,160 |  |  |  |  | 1,160 |
| 1.5.7 | Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  | 2,881 |  |  |  | 2,881 |
| 1.5.8 | Реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  | 2,006 |  |  |  | 2,006 |
| 1.5.9 | Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) | 0,686 |  |  |  |  | 0,686 |
| 1.5.10 | Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м | 0,491 |  |  |  |  | 0,491 |
| 1.5.11 | Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м | 0,137 |  |  |  |  | 0,137 |
| 1.5.12 | Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  |  | 5,982 |  |  | 5,982 |
|  | Итого Водоснабжение | 33,873 | 7,387 | 8,682 |  | 112,680 | 162,622 |

- Абзац подраздела 5.1 раздела 5:

«Программой предусмотрено мероприятие по строительству станции очистки питьевой воды в период 2020-2029 гг. Предварительная стоимость мероприятия оценивается в 70 млн. рублей.»

Изложить в новой редакции:

«Программой предусмотрено мероприятие по строительству станции очистки питьевой воды в период 2020-2029 гг. Проектнаястоимость мероприятия оценивается в 92,68 млн. рублей.»

- Подраздел 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции:

«5.2. Инвестиционный проект в сфере водоотведения

В таблице № 23 представлен перечень мероприятий программы в сфере водоотведения.

Таблица № 23

Мероприятия в сфере водоотведения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2018г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2029 г.г. | ИТОГО |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 6,000 | 3,000 | 3,000 |  | 28,300 | 40,300 |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  | 14,400 | 17,700 |
| 2.3 | Реконструкция канализационного коллектора Д-800мм 4506,5м |  | 93,070 |  |  |  | 93,070 |
| 2.4 | Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м | 1,200 |  |  |  |  | 1,200 |
| 2.5 | Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы | 1,500 |  |  |  |  | 1,500 |
| 2.6 | «ОСК» - установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. | 1,100 |  |  |  |  | 1,100 |
| 2.7 | Разработка проекта и модернизация уличной канализационной сети по ул.40 лет Победы с переулками в г. Лиски, 1,2 км (включая ПИР) |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 |
| 2.8 | Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора ул. Коминтерна до ул. Советская в г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  | 7,000 | 7,000 |
| 2.9 | Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора от ГКНС до ОСК (18050м) г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 2.10 | Разработка проекта и дальнейшая реконструкция Очистных сооружений в г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  | 54,000 | 54,000 |
| 2.11 | Разработка проекта и модернизация Главной канализационной станции ул. Проточная г. Лиски (включая ПИР) |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |
|  | Итого Водоотведение | 10,900 | 97,170 | 4,100 | 0,000 | 123,200 | 235,370 |

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Обеспечение экологических требований».

В настоящее время сброс загрязняющих веществ, согласно действующим нормам ПДС, превышен по следующим показателям:

- фосфаты (Р) – на 1,3 мг/дм3;

- нитраты – на 7,0 мг/дм3;

- железо общее – на 0,082 мг/дм3;

- медь – на 0,002 мг/дм3;

- нитриты – на 0,01 мг/дм3;

- свинец – на 0,02 мг/дм3;

- цинк – на 0,006 мг/дм3.

Для реализации целевого показателя в программу включается мероприятие по модернизации очистных сооружений с увеличением мощности.

Модернизация очистных сооружений заключается в очистке днища биологического пруда с заменой аэрационной системы, что позволит существенно улучшить эффективность очистки сточных вод по биологически предельным концентрациям, нитратам, нитритам, тяжелым металлам и бактериологическим показателям.

Кроме достижения требуемых СанПиНом показателей, введение объектов доочистки сточных вод позволит экономить потребляемую электроэнергию за счет установления равномерности притока сточных вод.

Общий объем финансирования составляет 40,3 млн. рублей. Период реализации 2017-2029 г.г.

Разработка проекта реконструкции  Очистных сооружений в г. Лиски (включая ПИР) составляет 54,0 млн. рублей.

Для обеспечения 100% охвата жилищного фонда города услугой водоотведения на период 2018-2029 г.г.  предусматривается мероприятие по строительству сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена общей стоимостью 17,7 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Надежность».

Надежность и бесперебойность систем водоотведения контролируется следующими показателями:

- удельное количество аварий на напорных и самотечных коллекторах в месяц(ед./100км);

- удельное количество аварий на сборных (уличных, квартальных) сетях водоотведения в месяц (ед./100км);

- удельное количество засоров в месяц (ед./100км);

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция канализационного коллектора Д-800 мм. 4506,5 м – стоимость 93,07 млн. рублей;

- реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м – стоимость 1,2 млн. рублей;

- проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы – стоимость 1,5 млн. рублей

- Разработка проекта и модернизация уличной канализационной сети по ул. 40 лет Победы с переулками в г. Лиски, 1,2 км (включая  ПИР) стоимость 4,5 млн. рублей;

- Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора ул. Коминтерна до ул. Советская  в г. Лиски (включая  ПИР) стоимость 7.0 млн. рублей;

- Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора от ГКНС до ОСК (18050 м)  г. Лиски (включая ПИР) стоимость 10,0 млн. рублей;

- Разработка проекта и модернизация  Главной канализационной станции ул. Проточная г. Лиски (включая ПИР) стоимость 5,0 млн. рублей;

Общий объем финансирования составляет 122,27 млн. рублей, период реализации 2018-2029 гг.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Эффективность деятельности предприятия».

С целью снижения потребления электроэнергии и замены оборудования на более современное в 2018 году предусмотрена установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315,0 кВт  6000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. Стоимость мероприятия составляет 1,1 млн. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий в сфере водоотведения Программой предусматривается в размере 235,37 млн. рублей»

- Подраздел 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции:

«5.3. Инвестиционный проект в сфере теплоснабжения

В таблице № 24 представлен перечень мероприятий программы в сфере теплоснабжения.

Таблица № 24

Мероприятия в сфере теплоснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017- 2018 г.г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022- 2029 г.г. | ИТОГО |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство 3-х водогрейных котельных по 20 МВт в западной части города |  |  |  |  | 1000,000 | 1000,000 |
| 3.1.2. | Строительство БМК-12,0 МВт на ГВС Восточной части города |  | 48,000 |  |  |  | 48,000 |
| 3.1.3. | Строительство 2-х БМК Восточной части города (мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт) с реконструкцией тепловых сетей Восточной части города |  |  |  | 673,000 |  | 673,000 |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 673,000 | 1000,000 | 1721,000 |
| 3.2. | Ремонт и реконструкция тепловых сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км. | 6,000 |  |  |  |  | 6,000 |
| 3.2.2. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения | 20,000 | 10.000 | 10.000 | 10,000 | 80,000 | 130,000 |
|  | Итого ремонт и реконструкция тепловых сетей | 26,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 80,000 | 136,000 |
|  | Итого Теплоснабжение | 26,000 | 58,000 | 10,000 | 683,000 | 1080,000 | 1857,000 |

Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей «Доступность оказываемых услуг для потребителей» и «Сбалансированность системы».

В настоящее время схема теплоснабжения города Лиски крайне усложнена. На территории города услуги теплоснабжения населению предоставляют 5 крупныхорганизаций.

С целью упорядочивания оказания услуги предусматриваются и были выполнены следующие мероприятия:

- строительство 3-х водогрейных котельных по 20,0 МВт в западной части города – стоимость 1000 млн. рублей в 2022-2029 г.г.;

- строительство водогрейной котельной для ГВС в восточной части города (для обеспечения ГВС без участия котельной "Восточная") – стоимость 48 млн. рублей в 2019 г.;

- Строительство 2-х БМК Восточной части города (мощностью 22,2 МВт  и 7,5 МВт) с реконструкцией тепловых сетей в Восточной части города – стоимостью 673,0 млн. руб.  в 2021 г.

Общий объем финансирования составляет 1721,0 млн. рублей. Период реализации 2019-2029 гг.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Эффективность деятельности предприятия» и «Надежность».

В связи с большим износом сетей теплоснабжения происходят сверхнормативные потери тепла. Для решения этих проблем программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км, стоимость 6,0 млн.рублей в 2017-2019 г.г.;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 130,0 млн. рублей в течение 2017-2029 г.г.

Объем финансирования составляет 136,0 млн. рублей, период  реализации 2017-2029 гг.

Программой предусматривается общий объем финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения в размере 1857,0 млн. рублей.»

- Раздел 5.4 Таблица 25 изложить в новой редакции:

«Таблица №25

Мероприятия в сфере электроснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017- 2018 г.г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021- 2029 г.г. | ИТОГО |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты |  |  | 44,140 |  |  | 44,140 |
| 4.2 | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) |  | 4,900 |  |  |  | 4,900 |
| 4.3 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б | 18,350 |  |  |  |  | 18,350 |
| 4.4 | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  | 4,090 |  |  |  | 4,090 |
| 4.15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» | 0,520 |  |  |  |  | 0,520 |
| 4.16 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  | 17,030 |  |  |  | 17,030 |
| 4.17 | Реконструкция ТП №32 | 0,920 |  |  |  |  | 0,920 |
| 4.18 | Реконструкция ТП №44 | 0,570 |  |  |  |  | 0,570 |
| 4.19 | Покупка автовышки | 2,500 |  |  |  |  | 2,500 |
|  | Итого Электроснабжение | 22,860 | 26,020 | 44,140 | 0,000 | 0,000 | 93,020 |

- Подраздел 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:

- «6.1. Источники инвестиций

В таблице № 26 представлены источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения города Лиски.

Таблица № 26

Источники инвестиций Программы

| Наименование мероприятия | Год | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджетное со финансирование |  |  | Инвестиционная составляющая | Плата за подключение | Прибыль, амортизация |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозабора х. Никольский | 2017 | 24,400 |  |  | 24,400 |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| ИТОГО 2017 г. |  | 26,400 | 0,000 | 0,000 | 26,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2018 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1,300 |  |  | 1,300 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Героя Машина 110 мм (200м) |  | 0,289 |  |  |  | 0,289 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м |  | 0,940 |  |  |  | 0,940 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м |  | 0,070 |  |  |  | 0,070 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м |  | 1,160 |  |  |  | 1,160 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) |  | 0,686 |  |  |  | 0,686 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м |  | 0,491 |  |  |  | 0,491 |  |  |
| Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м |  | 0,137 |  |  |  | 0,137 |  |  |
| ИТОГО 2018 г. |  | 7,473 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 5,173 | 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2019 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  | 2,881 |  |  |  | 2,881 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  | 2,006 |  |  |  | 2,006 |  |  |
| ИТОГО 2019 г. |  | 7,387 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 4,887 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство станций очистки питьевой воды | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1,700 |  |  | 1,700 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  | 5,982 |  |  |  | 5,982 |  |  |
| ИТОГО 2020 г. |  | 8,682 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 5,982 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство станций очистки питьевой воды | 2021-2029 | 92,680 | 92,680 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 19,000 |  |  | 19,000 |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. | 112,682 |  | 92,680 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. | 162,622 |  | 92,680 | 0,000 | 53,900 | 16,042 | 0,000 | 0,000 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2017 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| ИТОГО 2017 г. |  | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2018 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1,100 |  |  | 1,100 |  |  |  |
| Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м |  | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |
| Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |
| «ОСК»- установка нового высоковольтного электродвигателя(1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |
| ИТОГО 2018 г. |  | 7,900 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 3,800 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2019 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1,100 |  |  | 1,100 |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  | 93,070 | 93,070 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2019 г. |  | 97,170 | 93,070 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2020 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1,100 |  |  | 1,100 |  |  |  |
| ИТОГО 2020 г. |  | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2021-2029 | 28,300 |  |  | 28,300 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 14,400 |  |  | 14,400 |  |  |  |
| Разработка проекта и модернизация уличной канализационной сети по ул.40 лет Победы с переулками в г. Лиски, 1,2 км (включая ПИР) |  | 4,500 | 4,500 |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора ул. Коминтерна до ул. Советская в г. Лиски (включая ПИР) |  | 7,000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта и реконструкция напорного коллектора от ГКНС до ОСК (18050м) г.Лиски (включая ПИР) |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта и дальнейшая реконструкция Очистных сооружений в г. Лиски (включая ПИР) |  | 54,000 | 54,000 |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта и модернизация Главной канализационной станции ул. Проточная г. Лиски (включая ПИР) |  | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 123,20 | 80,500 | 0,000 | 42,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 235,37 | 173,57 | 0,000 | 58,000 | 3,800 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км. | 2017 | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| ИТОГО 2017 г. |  | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км. | 2018 | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| ИТОГО 2018 г. |  | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 |
| Проектирование БМК-12,0 МВт на ГВС Восточной части города | 2019 | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| Строительство БМК-12,0 МВт на ГВС Восточной части города |  | 48,000 |  |  | 48,000 |  |  |  |
| Проектирование реконструкции тепловых сетей с установкой 2-х БМК (мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт) Восточной части города |  | 28,000 |  |  | 28,000 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| ИТОГО 2019 г. |  | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения | 2020 | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| ИТОГО 2020 г. |  | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| Проектирование реконструкции тепловых сетей с установкой 3-х БМК (мощностью 20,0 МВт каждая) в западной части города | 2021 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |
| Строительство 2-х БМК Восточной части города (мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт) с реконструкцией тепловых сетей Восточной части |  |  |  |  |  | 673,000 |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| ИТОГО 2020 г. |  | 733,00 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 673,000 | 0,000 | 10,000 |
| Строительство 3-х водогрейных котельных (мощность по 20,0 МВт каждая) в западной части города | 2022-2029 | 1000,0 |  |  |  | 1000,00 |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 80,000 |  |  |  |  |  | 80,000 |
| ИТОГО 2022-2029 г. | 1080,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,00 | 0,000 | 80,000 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. | 1937,000 |  | 0,000 | 0,000 | 128,00 | 1673,00 | 0,000 | 136,000 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» | 2017 | 0,520 |  |  |  |  |  | 0,520 |
| Реконструкция ТП №32 |  | 0,920 |  |  |  |  |  | 0,920 |
| Реконструкция ТП №44 |  | 0,570 |  |  |  |  |  | 0,570 |
| Покупка автовышки |  | 2,500 |  |  |  |  |  | 2,500 |
| ИТОГО 2017 г. |  | 4,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,510 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б | 2018 | 18,350 |  |  |  |  |  | 18,350 |
| ИТОГО 2018 г. |  | 18,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,350 |
| Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) | 2019 | 4,900 |  |  |  |  |  | 4,900 |
| Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  | 4,090 |  |  |  |  |  | 4,090 |
| Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  | 17,030 |  |  |  |  |  | 17,030 |
| ИТОГО 2019 г. |  | 26,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,020 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты | 2020 | 44,140 |  |  |  |  |  | 44,140 |
| ИТОГО 2020 г. |  | 44,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,140 |
|  | 2021-2029 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 93,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,020 |
| ИТОГО КПР СКИ 2017-2029 гг. | 2428,012 |  | 266,25 | 0,000 | 239,90 | 1692,842 | 0,000 | 229,02 |

В таблице № 27 приведены сводные источники финансирования проектов.

Таблица № 27

|  | Сводная таблица источников финансирования Программы млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2029 гг. | Всего |
| Всего по программе |  | 46,910 | 46,723 | 218,577 | 66,922 | 733,000 | 1315,880 | 2428,012 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 93,070 | 0,000 | 0,000 | 173,180 | 266,250 |
| Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  | 29,400 | 6,400 | 84,600 | 6,800 | 50,000 | 62,700 | 239,900 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 17,510 | 40,323 | 40,907 | 60,122 | 683,000 | 1080,000 | 1921,862 |
| собственные средства ОКК |  | 17,510 | 31,350 | 36,020 | 54,140 | 10,000 | 80,000 | 229,020 |
| прочие инвестиции |  | 0,000 | 8,973 | 4,887 | 5,982 | 673,000 | 1000,000 | 1692,842 |
| Водоснабжение |  | 26,400 | 7,473 | 7,387 | 8,682 | 0,000 | 112,680 | 162,622 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 92,680 | 92,680 |
| Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  | 26,400 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 0,000 | 20,000 | 53,900 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 0,000 | 5,173 | 4,887 | 5,982 | 0,000 | 0,000 | 16,042 |
| собственные средства ОКК |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиции |  | 0,000 | 5,173 | 4,887 | 5,982 | 0,000 | 0,000 | 16,042 |
| Водоотведение |  | 3,000 | 7,900 | 97,170 | 4,100 | 0,000 | 123,200 | 235,370 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 93,070 | 0,000 | 0,000 | 80,500 | 173,570 |
| Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  | 3,000 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 42,700 | 58,000 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 0,000 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,800 |
| собственные средства ОКК |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиции |  | 0,000 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,800 |
| Теплоснабжение |  | 13,000 | 13,000 | 88,000 | 10,000 | 733,000 | 1080,000 | 1937,000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 78,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 128,000 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 683,000 | 1080,000 | 1809,000 |
| собственные средства ОКК |  | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 80,000 | 136,000 |
| прочие инвестиции |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 673,000 | 1000,000 | 1673,000 |
| Электроснабжение |  | 4,510 | 18,350 | 26,020 | 44,140 | 0,000 | 0,000 | 93,020 |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 4,510 | 18,350 | 26,020 | 44,140 | 0,000 | 0,000 | 93,020 |
| собственные средства ОКК |  | 4,510 | 18,350 | 26,020 | 44,140 | 0,000 | 0,000 | 93,020 |
| прочие инвестиции |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Как видно из таблиц, основным источником финансирования программы комплексного развития на текущий момент является внебюджетные источники, что составляет (79,15 %).

Одновременно с этим, при наличии сбалансированных инвестиционных программ, муниципальное образование получает возможность претендовать на дотации из областного и федерального бюджетов путем включения в целевые и федеральные программы в сфере коммунального комплекса.

С учетом вышеизложенного источники финансирования программы подлежат ежегодной корректировке при условии выполнения поставленных задач.»

- Раздел 6.2 Таблица 28 изложить в новой редакции:

«Таблица № 28

Прогноз роста тарифов для населения на коммунальные услуги

(тарифы с НДС)

| Виды услуг | Ед. изм. | 2016 г. июль-декабрь | 2017 г. июль-декабрь | 2018 г. июль-декабрь | 2019 г. июль-декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | руб./кВт*ч | 3,40 | 3,53 | 3,68 | 3,85 |
| Теплоснабжение* | руб./Гкал | 1848,02 | 1914,64 | 1981,22 | 2206,58 |
| Газоснабжение | руб./1000м3 | 6800,00 | 6936,00 | 7144,08 | 7400,00 |
| Водоснабжение | руб./м3 | 28,85 | 29,85 | 31,02 | 34,70 |
| Водоотведение в Восточной части | руб./м3 | 20,43 | 21,25 | 21,96 | 22,78 |
| Водоотведение в Западной части | руб./м3 | 29.48 | 30,50 | 31,53 | 32,70 |
| Обращение с ТКО | руб./м3 | 85,03 | 88,43 | 92,94 | 102,42 |

*По теплоснабжению приведены тарифы (с НДС) для населения для ТЭЦ ООО Тепловик, как основного поставщика услуги.

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и Администрация городского поселения город Лиски Лискинского муни-

ципального  района Воронежской области

396900, г.Лиски, Воронежская область, проспект Ленина – 32. Тел: 4-55-44; 4-65-52.

Объем 4 усл.печ.л.;

Тираж 100; бесплатно